封面                       正本或副本

响  应 文  件

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

年     月     日

目录

1、承诺函......................................页码

2、报名函

3、授权书

4、报价单

5、应答表

6、网页截图

7、资质证明文件

8、......

附件1：

承诺函

富顺县人民医院：

（响应供应商名称）作为参加本次调研及采购活动（项目：       ）的响应人，现郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

二、完全接受本项目调研及采购需求规定，如对调研及采购需求有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对调研及采购需求有异议的同时又参加调研及采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次调研及采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他响应人参与同一合同项下的调研及采购活动的行为。

四、参加本次调研及采购活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

响应人名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

附件2：

报   名   函

富顺县人民医院：

经研究，我方决定参加贵院                 项目的调研及采购报价。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。

1、我方提交的所有报名资料真实合法有效。

2、如果我方的报名文件被接受或我公司为成交公司，我方将履行报名文件中规定的每一项要求，并按我方的承诺按期、保质、保量提供货物。

3、我方理解，最低报价不是比选的唯一条件，你们有选择质优价廉产品的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方同意遵守贵院有关调研及采购的各项规定。

报名人代表姓名、职务：

报名人单位全称（公章）

报名人代表签字：

地    址：

电    话：

QQ邮箱：

年   月   日

附件3：

法定代表人授权委托书

富顺县人民医院：

（报名公司名称）法定代表人                 授权我公司                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次报名授权代理人，全权处理此次（医院名称）           项目调研及采购活动的一切事宜。

特此授权。

（附法人及授权代理人身份证复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

| 2025年预防性试验清单（包含但不限于） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单编号 | 项目名称 | 内容描述 | 项目单位 | 一住项目预计数量 | 二住项目预计数量 | 项目总预计数量 | 报价单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 电缆试验 | 电压等级：10KV 试验内容：绝缘测试；直流耐压试验；相位检查；检查可视段电力电缆及电缆头外观有无损伤、龟裂 ；完善电缆孔洞封堵 | 根 | 15 | 2 | 17 |  |  |
| 2 | 母线试验 | 电压等级：10KV 试验内容：绝缘测试；耐压试验。 | 段 | 8 | 10 | 18 |  |  |
| 3 | 接地装置调试 | 试验内容：接地电阻测试，每个接地系统接地电阻应不大于1欧姆；更换检修照明 | 系统 | 4 | 1 | 5 |  |  |
| 4 | 断路器试验 | 电压等级：10KV 试验内容：绝缘测试；耐压试验；导电回路电阻；操作机构分合闸电磁铁的动作电压。 | 台 | 14 | 6 | 20 |  |  |
| 5 | 微机保护试验 | 电压等级：10KV 试验内容：精度检测；电流回路二次通电检查；逻辑整组传动试验；绝缘测试。 | 台 | 14 | 6 | 20 |  |  |
| 6 | 负荷开关试验 | 电压等级：10KV 试验内容：绝缘测试；耐压试验；操作机构线圈动作电压。 | 台 | 2 | 0 | 2 |  |  |
| 7 | 电流互感器试验 | 电压等级：10KV 试验内容：绕组绝缘测试；耐压试验。 | 只 | 30 | 16 | 46 |  |  |
| 8 | 电压互感器试验 | 电压等级：10KV 试验内容：绕组绝缘测试；耐压试验。 | 只 | 9 | 12 | 21 |  |  |
| 9 | 组合式互感器试验 | 电压等级：10KV 试验内容：绕组绝缘测试；耐压试验。 | 套 | 5 |  | 5 |  |  |
| 10 | 避雷器试验 | 电压等级：10KV 试验内容：绝缘测试；直流1mA下的电压；75%U1ma下泄漏电流（μA）。 （一组为3只） | 组 | 23 | 7 | 30 |  |  |
| 11 | 变压器试验 | 电压等级：10KV 容量≤800KVA 试验内容：绕组直流电阻测试；绕组、铁芯绝缘测试；耐压试验；电压比试验；测温装置及二次回路试验。 | 台 | 7 | 0 | 7 |  |  |
| 12 | 变压器试验 | 电压等级：10KV 容量≤2000KVA 试验内容：绕组直流电阻测试；绕组、铁芯绝缘测试；耐压试验；电压比试验；测温装置及二次回路试验。 | 台 | 3 | 4 | 7 |  |  |
| 13 | 电容器柜试验 | 电压等级：≤1KV 一套含柜内整套电容 试验内容：绝缘电阻测试；容量测试。 | 套 | 11 | 8 | 19 |  |  |
| 14 | 直流柜试验 | 电压等级：≤1KV： 试验内容：直流母线绝缘电阻；输入输出电压检查；输出接点检查（开关状态、故障指示等）；蓄电池组放电功能检查。 | 台 | 2 | 1 | 3 |  |  |
| 15 | 高压绝缘胶垫试验 | 电压等级：10KV 试验内容：绝缘测试；直流耐压试验； | 处 | 3 | 2 | 5 |  |  |
| 16 | 低压绝缘胶垫试验 | 电压等级：≤1KV 试验内容：绝缘测试；直流耐压试验； | 处 | 3 | 2 | 5 |  |  |
| 17 | 低压柜试验 | 电压等级：≤1KV 试验内容： 一般缺陷消缺；开关插接头检查，涂抹导电膏，调整间隙；操作机构及手车调整；外观检查及除尘、母线螺栓紧固；母线带负荷红外线测温 | 个 | 58 | 48 | 106 |  |  |
| 18 | 配电室清洁 | 试验内容： 所有试验结束后，负责配电室地面除尘清洁。 | 个 | 3 | 1 | 4 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：填写各分项单价，汇总后的总价不得超过48910元，否则为无效报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

法定代表人或法人授权代表：

联系电话：

年       月      日